| DERSİN ADI | PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BÖLÜM | ELEKTRİK VE ENERJİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAM | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM İLETİM VE DAĞITIMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DÖNEMİ | V. YARIYIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DERSİN DİLİ | Türkçe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DERS KATEGORİSİ | Zorunlu Ders |  |  | Meslek Dersi |  |  |  |  |  | Seçmeli Ders |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÖN ŞARTLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SÜRE VE DAĞILIMI | Haftalık Ders Saati |  | Okul Eğitimi Süresi |  |  |  | Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) |  |  | Toplam |
|  | 4 |  | 48 |  |  |  | 52 |  |  | 100 |
| KREDİ | Ders Kredisi |  |  |  |  |  |  | AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| DERSİN AMACI | Bu derste PLC’yi ladder diyagramı ve fonksiyon blokları ile programlama, dokunmatik panel programlama yeterliklerin kazandırılması pnömatik-hidrolik ve motor kontrol uygulamaları amaçlanmaktadır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER | - Programlanabilir Denetleyicileri Kurmak - Programlanabilir Denetleyicileri Programlamak - Programlanabilir Denetleyicilerle sistem denetimi Yapmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI | Hafta | Modüller/İçerik/Konular |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | PLC yapısı ve çalışma prensibi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | PLC programlama arayüz yazılımı |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Ladder diyagram, Komut satırı ve Sıralı Fonksiyon blok programlama ilkelerinin uygulanması örnekleri, açık/kapalı kontaklar ile kumanda uygulamaları |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Set/Reset Röleleri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Zaman röleleri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Sayıcılar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Kıyaslayıcılar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Taşıma komutları |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Analog giriş/çıkış işlemleri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Matematiksel işlemler |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Operatör paneli /dokunmatik panel programlama |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | PLC ile motor kontrol uygulamaları |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM | Ortam |  |  |  | Donanım |  |  |  | İş Yeri |  |
|  | Derslik ve laboratuvar |  |  |  | PLC deney setleri |  |  |  | - |  |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Not/açıklama/öneri: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yöntem |  |  |  |  | Uygulanan yöntem |  |  | Yüzde (%) |  |
|  | Ara Sınavlar |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  | Ödevler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projeler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dönem Ödevi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laboratuvar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dönem Sonu Sınavı |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| KAYNAKLAR | Recep ÇETİN, S7-1200 TIA PORTAL ile PLC Programlama, Seçkin Yayınevi Yavuz EMİNOĞLU, PLC Programlama ve S7 1200, Birsen Yayınevi Ramazan BAYINDIR-Seyfettin VADİ, S7-1200 ile PLC Programlama, Seçkin Yayınevi Sadi ALTUNGÜL-Fahrettin ERDİNÇ, Siemens S7-1200 ile PLC Programlama ve Otomasyon, Abaküs Yayınları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR | Çevrede bulunan kamu veya özel işletmeler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |