| DERSİN ADI | ÖZEL TESİSAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BÖLÜM | ELEKTRİK VE ENERJİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAM | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM İLETİM VE DAĞITIMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DÖNEMİ | V.YARIYIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DERSİN DİLİ | Türkçe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DERS KATEGORİSİ | Zorunlu Ders |  |  | Meslek Dersi |  |  |  |  |  |  | Seçmeli Ders |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| ÖN ŞARTLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SÜRE VE DAĞILIMI | Haftalık Ders Saati |  | Okul Eğitimi Süresi |  |  |  | Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) |  |  |  | Toplam |
|  | 2 |  | 24 |  |  |  | 26 |  |  |  | 50 |
| KREDİ | Ders Kredisi |  |  |  |  |  |  | AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| DERSİN AMACI | Bu derste, her türlü özel tasarımlı motorların uçlarının bulunması, devreye bağlanması ve çalıştırılması işlemlerine ait yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER | - Güvenlik Sistemleri Tesisatı Yapmak - Kompanzasyon Tesisatları Yapmak - Paratoner Tesisatları - Topraklama Tesisatları Yapmak - Özel tesisatları bilgisayar programları ile gerçekleştirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI | Hafta | Modüller/İçerik/Konular |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Güvenlik sistemlerinin genel özellikleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Yangın alarm sistemlerinin genel özellikleri ve kurulum yöntemleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Güç dağıtım sistemlerinin genel özellikleri ve kurulum yöntemleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Havalandırma ve busbar sistemlerinin genel özellikleri ve kurulum yöntemleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Paratoner çeşitleri, ünite koruma alanı ve binaya tesis edilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Tehlikeli alanlara elektrik tesis edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Kompanzasyon sistemlerinin genel özellikleri ve kurulum yöntemleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Topraklama tesisatının genel özellikleri ve kurulum yöntemleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Özel tesisatlar için çıkarılmış kanunlar ve yönetmelikler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | İç ve dış tesisatın bilgisayar destekli programlar ile yapılması ve kontrol edilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | İç ve dış tesisatın bilgisayar destekli programlar ile yapılması ve kontrol edilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Mesleki bilgisayar programlarının uygulamalarda ve eğitimde kullanılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM | Ortam |  |  |  | Donanım |  |  |  |  | İş Yeri |  |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Not/açıklama/öneri: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yöntem |  |  |  |  | Uygulanan yöntem |  |  | Yüzde (%) |  |  |
|  | Ara Sınavlar |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  | Ödevler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projeler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dönem Ödevi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laboratuvar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dönem Sonu Sınavı |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| KAYNAKLAR | Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR | Çevrede bulunan kamu veya özel işletmeler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |