Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Yapılan Testler ve Bedelleri (25.02.2014)

Çekme Testi (Grafik çıktılı)

Özellikleri: Bilgisayar kontrollü ve 5 ton çekme-basma kapasitesine sahip üniversal test cihazı.

Cihaz markası ve modeli: INSTRON 3363

Ücreti: 50 TL/Numune (KDV Dahil) (1)

Eğme Testi

Özellikleri: 20 ton çekme-basma kapasitesine sahip üniversal test cihazı.

Cihaz markası ve modeli: MFL UPD 20

Ücreti: 50 TL/Numune (KDV Dahil) (1)

Charpy Çentik Darbe Testi (Oda Sıcaklığında)

Özellikleri: 150 J çentik darbe test cihazı.

Cihaz markası ve modeli: INSTRON PW 30

Ücreti: 30 TL/Numune (KDV Dahil) (1)

Sertlik Testleri

Özellikleri: Vickers 1-5-10-30 kgf, Brinell 187,5 kgf-2,5 mm çelik bilya uç, Rockwell C ve B

üniversal sertlik ölçme cihazı.

Cihaz markası ve modeli: EMCO TEST Duravision 200

Ücreti: 30 TL/(3 iz ortalaması) (2)

Karbürleme, Sert Doku ve Nitrürleme Derinliği Tayini

Özellikleri: 0,01 kg-2 kg arasında yükleme yapılabilen Vickers sertlik testlerinin yapılabildiği

mikro sertlik cihazı.

Cihaz markası ve modeli: SHIMADZU HMV-2

Ücreti: 80 TL/Numune (KDV Dahil) (3)

Mikroyapı Resim Çekimi

Özellikleri: Mikroyapıların görüntülenip JPEG ve TIFF formatında kaydedilebildiği optik

mikroskop.

Cihaz markası ve modeli: LEICA DM4000M

Ücreti: 20 TL/Mikroyapı Resmi (KDV Dahil) (3)

Faz Hacim Oranı Hesabı, Nodülarite(%), Kaplama Kalınlığı ve

Dekarbürizasyon Derinliği Ölüçümü

Özellikleri: Görüntü analiz programı.

Cihaz markası ve modeli: LEICA Q550MW

Ücreti: 80 TL/Analiz (KDV Dahil) (3)

Tarama Elektron Mikroskobu (SEM) Çalışması

Özellikleri: 0,5-30 kV ve 15X-300.000X büyütme yapabilen SEM(Tarama Elektron Mikroskobu).

Cihaz markası ve modeli: JEOL JSM-6060 LW

Ücreti: 100 TL/Saat (KDV dahil)  (3)

EDS, Nokta Elementel, Çizgisel Element Analizleri ve Haritalama

Özellikleri: Element analizi.

Cihaz markası ve modeli: IXRF systems

Ücreti: 50 TL/Nokta Analizi (KDV Dahil)

(1) Numune işleme ücreti hariç.          (2) Sadece bir sertlik metodu.     (3) Numune hazırlığı hariç.

Not: Yukarda yapılan testler sonucunda rapor istenmesi durumunda ayrıca bir test bedeli

kadar rapor yazım ücreti talep edilir.