Teknik Donanım
· İzolatörlü Kafes
Wistar ve Sprague Dawley ratların ve Balb-C farelerin yetiştirildiği hepafiltreli özel kafes sistemleri
· Metabolik Kafes
Aynı anda 12 ratın idrarının alınabileceği özel kafesler 
· Portatif Dijital Röntgen
· Elektrolit Analizörü
Kan Gazları (P02, PC02 vb.) çalışır.
· İdrar Analizörü
Rutin idrar analizi yapılır. 
· Kan Sayım Cihazı
Tam Kan Parametrelerini çalışır.
· Biyokimya Analiz Cihazı
Total Biyokimya Parametrelerini çalışır.
· Santrifüj
· Soğutmalı Santrifüj
-20°C 'de ayırma işlemini gerçekleştirir.
· Anestezi Cihazı 
Büyük ve küçük hayvan kullanımına uygundur.
· Otoskop ve Oftalmoskop
· HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi)
C8, C18, Silikajel, Thoma düşük molekül ağırlıklı bileşikleri belirleyen kolonlar
· Kardiovasküler Sistem
Veri Analizleme ve Kodlama Sistemi
· Pletismometre
Rat pençesindeki ödemi doğru ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir hacim ölçerdir.
· Lazer Doppler Flowmetre
İnsanlarda ve Deney Hayvanlarında invaziv ve non-invaziv kan akımları ölçülebilir. Doku kanlanma takibi, iskemi ve perfüzyon deneyleri, ince damar kan akımı çalışmaları yapılabilir.
· Deney Hayvanı Barkodlama Sistemi
Hayvanın sırtına özel enjektörü ile implante edilebilen
mikroçipler sayesinde hayvanın okuma anındaki vücut sıcaklığı ve daha önceden kaydedilmiş isim, cinsiyet, deney numarası gibi bilgiler okunabilir ve gerektiğinde bu bilgilere eklemeler yapılabilir. 
· Alttan Isıtmalı Ameliyat Masaları ve Lambaları
· Tail Flick 
Rat ya da fare kuyruğuna infrared güç kaynağından uygulanan I.R. ışımasının sonucunda hayvanın reaksiyonu ile sayacın durması ve bu sürenin tespiti için kullanılır.
· Rat Treadmill 
· Wood Lambası
· UV Lambası
· Su Arıtma Cihazı
· Distile Su Arıtma Cihazı 
· Telemetrik Potansiyel Kayıt Sistemi
Büyük ya da küçük hayvanların vücutlarına implante edilebilen mikroçipler sayesinde hayvanın EKG, EEG, EMG, EOG gibi biopotansiyel kayıtları, kan basıncı, vücut sıcaklığı ve aktivitesi hareket halinde iken sürekli olarak kayıt edilebilir. Sistem, hayvana anestezi yapmadan çalışılabilmektedir.
· Stereo Mikroskop
· Motorize Inverted Mikroskop ve Dijital Görüntüleme Sistemi 
· Respiratör
· Otoklav, İnkübatör ve Sterilizatör
· Sıvı Azot Tankı
· Elektrokoter
· Pilli Mikrokoter
· Dişçi Turu
· Dekapitatör
· Glikometre
· Ph metre
· Blanket
· Hotplate
· Su Banyosu
· Hayvan Tartım Terazisi ve Hassas Terazi
· Traş Makineleri
· Ameliyat Mikroskobu (3 adet)
· Mikrocerrahi ve Makrocerrahi Cerrahi Setler
· Derin dondurucular -86°C, -35°C
· Vortex
· Çeker Ocak
· Baskı Makinesi
· Fotokopi, Faks, Tarayıcı

