## Ağ Yönetim Yazılımı (1 adet)

### Kurumun bünyesindeki router, switch, access point ve controller cihazlarının tek bir noktadan merkezi yönetimi, izlenmesi ve sorun giderme işlemleri için bir urun teklif edilecektir.

### Tüm bu cihazlar tek bir yönetim merkezi tarafından yönetilemiyorsa, ayrı ayrı yönetilmesini sağlayan tüm yönetim yazılımları gerekli lisanslarla teklif edilmelidir.

### Ağ yönetim yazılımı donanım olarak teklif edilmeyecekse , yazılım olarak sanallaştırma platformu üzerinde teklif edilecekse genel koşullarda bahsedilen sunucu ve storage alt yapısını ve sanallaştırma lisansını sağlayacak şekilde teklif edilecektir.

### Teklif edilen yazılım yine teklif edilen ağ ürünleriyle aynı marka olmalıdır.

### Verilecek yazılım en az teklif edilen ağ cihazlarını yönetebilecek lisansa sahip olmalıdır.

### Yazılım swithleri ve ortamdaki kablosuz erişim noktalarını otomatik bulabilmelidir.

### Tüm switch’lerin konfigürasyonunu uzaktan güvenli bir şekilde yapabilmeli, yedeğini alabilmelidir.

### Temel ağ arıza bulma verilerini oluşturarak raporlayabilmelidir.

### Geriye dönük rapor alabilmelidir.

### Cihazların durumu hakkında bilgi vermelidir. Ulaşılabilirlik, kaynak kullanimi, port durumu vs. gibi bilgileri gösterebilmelidir.

### Yazılım sistem arıza analizinde kullanım için veri üretebilmeli, tanımlanan eşik değerleri için alarm üretebilmelidir.

### Ağ yönetim yazılımı cihazlara zamanlanmış konfigürasyon yapabilmelidir.

### Yazılım ağ topolojisini otomatik olarak oluşturabilmeli ve elle ekleme veya değişiklik yapılmasına da izin vermelidir.

### Yazılım istenirse ağdaki trafiği analiz etme amaçlı netflow toplama işlemi yapabilmelidir ve uygulama katmanında trafik gösterebilmelidir.

### Yazılım controller ile entegre olup ortamdaki yabancı erişim noktalarının bağlı olduğu switch port’larini tespit edebilmeli veya bu işi gerçekleştirebilecek ayrı bir ürün teklif edilmelidir.